**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全院外墙修缮清单及费用估算表** | | | | | | |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 单位 | 单位  造价 (元) | 数量 | 总价  （万元） | 备注 |
| 1 | 外墙瓷砖清理及修复 （含措施费） | ㎡ |  | 3110 |  | 按外墙面积的5%暂估修复面积，具体以实际检测结果为准。 |
| 2 | 玻璃幕墙鉴定问题维修（含措施费） | ㎡ |  | 190 |  |
| 3 | 铝塑板幕墙鉴定问题维修（含措施费） | ㎡ |  | 70 |  |
| 4 | 修缮总费用 |  |  |  |  |  |

**备注：**

1. **质保期承诺：装饰外墙保修期3年；具有防水、防渗功能要求的外墙保修期5年。**
2. **修复范围根据全院（9栋楼宇）外墙检测结果出具后确定修复方案，暂以暂估量报修单价。**
3. **措施费：医院外墙基本为局部空鼓、脱落，故修复措施暂不考虑全面搭设落地式脚手架，主要考虑蜘蛛人等修复措施。其他措施费主要根据现场实际情况，酌情考虑搭设安全防护棚、安全警示带等安全防护措施。**